PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADLEŽNI ZJZ | Krapinsko – zagorske županije |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O UZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum uzorkovanja | 30.09.2021. |  | oznaka uzorka | V 2372/21 (97961) |  | datum utvrđivanja nesukladnosti |  | 04.10.2021. |
| isporučitelj vodnih usluga | Općina Gornja Stubica, Vodovodni odbor Sv. Matej (Lokalni vodovod Sv. Matej) |  |  |  |  |  |  |  |
| mjesto uzorkovanja (KOD) | T | adresa subjekta/objekta |  |  | Područna osnovna škola Sv. Matej |  |  |  |
| parametri koji odstupaju od M.D.K. | Ukupni koliformi broj/100 ml |  |  |  | vrijednost parametra utvrđena analizom |  | 411 |  |
|  | E. coli broj/100 ml |  |  |  |  |  | 42 |  |
|  | Enterokoki broj/100 ml |  |  |  |  |  | 13 |  |
|  | Broj kolonija 36°C/48h-broj/1ml |  |  |  |  |  | 316 |  |
|  | Broj kolonija 22°C/72h-broj/1ml |  |  |  |  |  | 522 |  |
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar |  | poduzete popravne radnje |  |  |  | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji |  |  |

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom