PRILOG III.

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

| PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NADLEŽNI ZJZ | Krapinsko – zagorske županije |  |  |  |  |  |  |  |
| PODACI O UZORKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum uzorkovanja | 23.03.2023. |  | oznaka uzorka | V 771/23 (106652) |  | datum utvrđivanja nesukladnosti |  | 27.03.2023. |
| isporučitelj vodnih usluga | Općina Gornja Stubica, Vodovodni odbor Karivaroš-Matej (Lokalni vodovod Karivaroš-Matej) |  |  |  |  |  |  |  |
| mjesto uzorkovanja (KOD) | T | adresa subjekta/objekta |  |  | Privatna kuća Šišak, Matej |  |  |  |
| parametri koji odstupaju od M.D.K. | Ukupni koliformi broj/100 ml |  |  |  | vrijednost parametra utvrđena analizom |  | 27 |  |
|  | E. coli broj/100 ml |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Enterokoki broj/100 ml |  |  |  |  |  | 3 |  |
| PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uzrok neispravnosti za pojedini parametar |  | poduzete popravne radnje |  |  |  | vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji |  |  |

*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom